함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	굴착복구 공사시 관리규정 준수 및 현장입회 연락 협조 요청

1. 서울시 도로관리과-13416호(2016.8.25.)와 관련입니다.

2. 굴착복구 공사 중 관리규정 미 준수로 상수도관 파열 및 도로함몰 발생 사고가 최근 발생한 것과 관련하여, 동일한 사례가 발생하지 않도록 강북구 관내 굴착공사 시행 시 상수도관 보호 관리규정 준수 및 현장입회(야간공사 포함) 요청 등 이행에 철저를 기하여  주시기 바랍니다.

	< 관리규정 및 입회 내용 >
○ 상수도시설물 이격거리(D=700㎜ 미만 30㎝ 이상, D=700㎜ 이상 50㎝ 이상)확보 ○ 상수도관 이설공사 필요시 소요되는 비용 및 공사로 인한 누수 등 상수도시설물 손괴시에는 원인자 부담(서울시 시설이설 등 원인자 및 손괴자부담금 징수 조례) ○ 상수도관 이설 또는 굴착 발견시 우리사업소로 즉시 연락하여 현장입회 하에 공사시행 ▶ 현장입회 담당자 및 연락처 : ************************************

끝.

	북부수도사업소장
수신자	강북구청장(안전치수과장),(주)대륜이엔에스지사장,(주)KT서울북부마케팅단 강북지사장,한국전력공사 강북지점장,SK브로드밴드지사장
주무관	박미영		시설관리과장	08/30 장종욱
협조자
시행	시설관리과-17847	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-3391	/전송	02-3146-3439	/	pmy0216@seoul.go.kr	/	부분공개(6)