함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	배출수처리시설 운영실태 조사 TF팀 2차 현장조사 결과 통보

1. 생산관리과-12161(’16.8.29)호와 관련입니다.

2. ’16.8.18 ~ 8.19 실시한「암사정수센터 배출수시설 운영실태」조사 TF팀 2차 현장조사 결과를 첨부와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

◾ 주요 조사결과

- 처리량이 과다한 1정수장 2차농축조 슬러지수집기 배출방식 변경 우선추진

‣ 당초 : 1,2정수장 2차농축조 각1개지 농축조 부력식 ⇒ 중력식 변경

‣ 변경 : 1정수장 2차농축조 2개지지 농축조를 부력식 ⇒ 중력식 변경

※ 현재 추진중인 2차농축조 구조물 보수공사와 병행추진, 8.23현재 집행잔액159              백만원 우선 사용 검토하고 필요시 암사정수센터 기타교체비 낙찰차액 활용(200백만원)

- 농축조 증설이 불가한바 조정조 역할의 배슬러지지 전면 재건설 검토

- 배출수지는 현2개지에서 추가로 1개지 증설추진

- 17년 용역 타당성 검토 후 기본 및 실시설계 추진

- 암사정수센터에서는 배슬러지지 전면개량시 대체처리 방안 검토

첨부 : 암사정수센터 배출수처리장 운영실태 조사 TF팀 현장조사 결과보고서 1부.끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	암사아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수시설과장)
주무관	이규현		생산관리과장	한희선		생산부장	08/30 구자훈
협조자
시행	생산관리과-12276	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1316	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	대시민공개