출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	행정지원과장
	장연심	08/30 代최은봉

	명에 의하여 누수감액신청과 관련하여 누수현장 확인차 (*************)를 출장하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 08. 30.
***************

복       명       내       용

출장일시

2016. 08. 30. 10:00 ~ 12:00

건    명

출장결과 보고서(풍납동163,대아상가101동 크로바사우나)

내용

1. 수전현황

**	**	****	**	**	****
******* *********	*****	*********	***	***	***********

2. 사용량 현황(㎥)

납기	’16.9월	7*	5월	3월	1월	’15.11월	’15.9월	’14.9월
검 침	10232	8460	7585	6480	5700	5254	5049	3253
상수사용량	1777	875	1105	780	446	205	159	104
							※하절기(9월기준)

3. 조사내용

- 위 수용가 풍납동 대아아파트 101동 상가내 위치한 대중사우나 시설물로

- 시설물 점검시 물탱크쪽 배관이 노후되어 누수됨을 발견하고, 7. 7일 외부 시설물 보수업체에 노후배관을 보수, 교체완료함.

□ 8.1 정기검침시 10,232㎥ ⇒ 8. 25일 관리검침시 10,291㎥

☞ 24일동안 59톤을 사용(비수기 계절), 2달사용량 150톤 내외로 사용하는

수용가로 추정됨.

4. 조사자 의견

- 상기 수전에 대한 현장조사 결과, 조례 위반사항 및 자체 사용량 증가사실을 발견할수 없었으며, 구경 75㎜ ’16. 9월(1,777㎥) 사용량(8.1일 정기검침완료)이 누수로 인한 사용량 격증으로 판단되며

- 서울특별시 수도조례 제26조 제3항 및 동조례시행규칙제28조에 의거, 사우나 비수기 계절별 요인을 적용하여, 직전 동계절 4개월(’15.9월, ’14.9월) 평균사용량(131.5㎥),   누수량 (1,640.5㎥)으로 누수감액 실시하고자 함.

※ 첨부 : 1) 공사사진 1부.

2) 증빙서류(요금내역서, 수리영수증) 각1부.  끝.