출 장 결 과 보 고 서

결재	담당자	대응총괄팀장	현장지휘대장
	권택순	代정상천	전결 02/20 강동만

	명에 의하여 2014.2.20.(목) 도로 물청소용 소화전 및 비상소화장치 적재비품 실태 확인 차 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 2. 20.
보 고 자 : 현장지휘대 소방교 권택순

보 고 내 용
일 시	2014. 2. 20. 09:30 ~ 13:30
건 명	출 장 결 과 보 고 서(2.20)
내용	1. 관련근거 가. 현장지휘대-10214(2013.10.29.)호 「도로물청소 시행을 위한 소화전 사 용협조에 대한 회신」 나. 현장지휘대-1090(2014.1.29.)호 「2014년도 소방용수시설 및 비상소화장치 예산배정 알림」 2. 위와 관련, 도로 물청소용 소화전 및 비상소화장치 적재비품 실태 확인 차 서빙고동, 동빙고동 및 이촌동 일대 등에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다. 가. 출장일시 : 2014. 2. 20. 09:30 ~ 13:30 나. 출장지 : 서빙고동, 동빙고동 및 이촌동 일대 등 다. 출장자 : 소방용수담당 (교.권택순) 라. 출장목적 및 결과 : 도로 물청소용 소화전 및 비상소화장치 적재비품 실태 확인 등 (물청소용 소화전 중 고장소화전 1개소 및 띠 정비 필요, 비상소화장치 적재비품 관리실태 재점 검 필요-소화기 충압 등)
비 고	관용차량 미사용