	송파소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	제2롯데월드 타워동 가설소화전 방수훈련 결과 알림(26차)

1. 관련문서

○ 예방과-3276(2013.2.25.)호 『제2롯데월드 건축공사현장 소방안전

대책 추진 계획 알림』

○ 현장지휘대-2131(2014.2.28.)호 『2014. 잠실제2롯데월드 화재진압대책』

○ 재난관리과-6436(2016.08.03.)호 『제2롯데월드타워 가설소화전 방수

훈련계획 알림(26차)』

2. 제2롯데월드 타워동 공사장에 대한 가설소화전 방수 훈련결과를 다음과

같이 알리니, 업무에 참고하시기 바립니다.

가. 훈련일시 : 2016.08.26.(금) 14:00

나. 장   소 : 잠실제2롯데월드 타워동(송파구 신천동 29)

다. 훈련장 위치 : 타워동 107층, 120층

라. 소 방 력 : 차량 4대, 인원 42명

○ 차 량 : 지휘차, 현장대응단펌프, 가락펌프, 구조버스

○ 인 원 : 소방 22명, 현장관계자 20명

마. 안전책임관 : 지휘팀장(진압팀장)

바. 안전사고 예방교육 : 42명 실시

사. 훈련내용

○ 가설 옥내소화전 활용 방수훈련 실시

○ 무선통신 점검(붙임참조)

- UHF는 점검결과 양호하나, TRS는 대부분 수신불량

○ 기타 취약시설 확인 등

○ 가상화재 현장 출동 적응훈련 및 현지적응훈련 실시 등

붙임  1. 제2롯데월드 현장대응 훈련 결과 1부.

2. 통신점검 결과 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	각과 및 현장대응단, 119안전센터
담당자	최영현		대응총괄팀장	곽흥운		재난관리과장	전결 08/30 代곽흥운
협조자
시행	재난관리과-7188	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 (마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4101	/전송	02-430-8119	/	younghyen@seoul.go.kr	/	부분공개(6)