	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2016년 8월 중 소방용수시설 조사 결과 제출

1. 관련근거

가.  재난관리과-1291(2016.2.24.)호 『2016년도 소방용수시설 등 관리·운용 기본계획 및 정기보고(알림)』

나. 현장대응단-6001(2016.7.26.)호 『2016년 8월중 소방용수시설 정기조사(관리) 계획』

다. 현장대응단-6138(2016.8.1.)호 『2016년 8월중 소방용수시설 정기조사(관리) 계획<수정>』

2. 위와 관련, 현장대응단 2016년 8월 중 소방용수시설 조사 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 기   간: 2016. 8. 1. ~ 8. 30.

나. 대   상 : 소방용수시설 543개소, 저수조 2개, 비소함 15개

다. 조사인원 : 진압대 전 직원

라. 조사결과

1) 양 호: 소방용수시설 509개소, 저수조 2개, 비소함 15개

2) 고 장: 소방용수시설 34개소

붙임   1. 8월중 소방용수분야 정기보고(현장대응단)【시트2,3,4,7】 1부.

2. 8월중 고장소방용수 상세내역(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김현수		진압1대장	유동일		지휘1팀장	이용호		현장대응단장	08/30 김연출
협조자
시행	현장대응단-6956	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39	/
전화		/전송		/		/	대시민공개