문서번호	치수과-11519
결재일자	2016.8.30.
공개여부	대시민공개

주무관	하수담당	치수과장	안전건설교통국장		부구청장
이은주	유연춘	송기민	최병재		08/30 김병환
협 조
	안전재난관리담당			김용환

- 구민이 안전한 성북 -                   하수시설물 노후 및 파손에 따른 긴급 정비계획

2016. 08.

안전건설교통국

(치 수 과)

하수시설물 노후 및 파손에 따른 긴급 정비계획

관내 정릉동 보국문로8가길30 외 15개소 공공하수관로, 맨홀 등 하수시설물 노후 및 파손으로 도로동공이 발생하여 시급히 보수가 필요한 지역에 대하여 안전사고 예방 및 주민 불편사항을 해소하기 위하여 재난관리기금을 사용하여 긴급정비 시행하고자 함.

Ⅰ		현 황

정릉동 보국문로8가길30 외 10개소 공공하수관로가 부설된지 수십년이 경과되어 노후가 심각한 상태로 배수불량 및 도로동공 등으로 침수피해가 발생할 우려가 있어 긴급 노후 하수관로 개량이 필요함.

삼선동 삼선교로16길82-5 측구수로의 빗물받이와 상부 포장면이 깨지고 파손되어 시설물 보수를 요청하는 지역주민들의 민원이 있으며 안전사고 위험과 시설물 기능보강을 위해 정비를 시행해야 함.

성북동 선잠로2길46 외 3개소 맨홀, 빗물받이 등 하수시설물 노후 및 파손으로 사고위험이 있고 소음진동 등 피해발생으로 긴급 정비가 필요한 실정임.

[ 현황사진 ]

도로동공 발생

하수관로 및 사각수로관 파손
맨홀 및 빗물받이 파손

Ⅱ		문제점

관내 노후 하수시설물 보수를 위한 구예산을 거의 소진 (집행률 95%)하여  현재 추경예산을 요청하였으나 충분한 예산확보가 어려운 상황이며 보국문로8가길30 외 15개소 긴급정비 시행을 위한 사업비가 절대적으로 부족 긴급 민원처리를 위한 재원이 필요한 실정임.

Ⅲ		소요 예산액

총 공사비 : 100백만원

공사개요 및 산출근거

(단위 : 천원)

구 분	공사내역	산출금액	비 고
총 공사비		100,000
하수관로 설치 및 개량	흄관부설D300~600mm : 222m	50,000
빗물받이 설치 및 개량	400×500, 1개소 400×1000, 14개소 400×6000, 1개소	20,000
도로동공복구	2.0×3.5, 1개소	2,000
하수맨홀 설치 및 개량	원형 12개소, 사각 1개소	8,000
사각수로관 개량	1.0×1.0, L=80m	20,000
※ 세부현황 및 내역 : “ 별첨 참조 ”

Ⅳ		조치계획

정릉동 보국문로8가길30 외 15개소 공공하수관로 개량 등 하수시설물 보수공사중 긴급을 요하는 공사 건에 대한 공사비를 우리구 재난관리기금 100백만원을 사용하고자 함.

- 현재 가용 구재난관리기금(시설비) : 231백만원

- 예산과목 : 재해 및재난예방과 복구능력 강화, 재난관리기금운영,

재해예방응급복구, 시설비 및 부대비, 시설비(재난관리기금)

본 건은 재난안전사고가 우려되는 긴급사안으로 하수시설물 보수요청하는 민원을 해소하기 위해 현재 시행중인 『2016년 관내1구역 하수시설물 보수공사(연간단가)』에 작업지시하여 긴급 정비하고 추후 설계변경 정산 처리 하고자 함.

붙 임 : 주민불편민원 긴급처리 대상 목록 1부.  끝.