문서번호	토목부-17919
결재일자	2016.8.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
지풍근		권혁대	08/30 김영수
협조
	주무관		이정원

건설폐기물 처리용역 설계변경(전체6회, 8차2회) 검토보고

(응봉교 확장 및 성능개선공사)

2016.8.

도시기반시설본부

(토목부)

건설폐기물 처리용역 설계변경(전체5회, 6차1회) 검토보고

(응봉교 확장 및 성능개선공사)

응봉교 준공이 도래함에 따라 공사 중 발생한 건설폐기물 실시공 물량 반영 정산 검토 보고임

Ⅰ		관련근거

○ 건화감 제2016 - 2358호(2016.8.26.)

- 폐기물 처리용역(전체6회, 8차2회) 설계변경 요청

Ⅱ		용역개요

○ 용 역 명 : 응봉교 확장 및 성능개선공사 폐기물 처리용역

○ 용역위치 : 성동구 응봉동 대림아파트 ~ 성수1가 삼표레미콘

○ 용역규모

- 전체 : 폐콘크리트 31,355톤, 폐아스콘 6,991톤

-  8차 : 폐콘크리트 2,387톤, 폐아스콘 1,980톤

○ 용역기간 : 전체□09.1.6. ∼ □16.8.31.

(8차 □16.1.1. ~ □16.8.31.)

○ 용 역 비 : 660,832천원(8차 75,271천원)

○ 용 역 사 : 천마산업개발, ㈜원보

Ⅲ		설계변경 내용

□ 설계변경 사유(전체5회, 6차1회)

○ 응봉교 준공(□16.9.20.)이 도래함에 따라 공사 중 발생한 건설폐기물        실시공 물량을 반영하여 정산

〈전체6회 설계변경〉

구 분	단위	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
1.폐기물 운반
무근콘크리트	TON	8,546	8,249.2	296.8
철근콘크리트	TON	22,809	22,574.37	234.63
폐아스콘	TON	6,991	6,646.18	344.82
2.폐기물 처리
폐콘크리트	TON	31,355	30,823.57	531.43
폐아스콘	TON	6,991	6,646.18	344.82

`

〈8차2회 설계변경〉

구 분	단위	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
1. 폐기물 운반
무근콘크리트	TON	1,626	1,329.2	296.8
철근콘크리트	TON	761	526.37	234.63
폐아스콘	TON	1,980	1,635.18	344.82
2. 폐기물 처리
폐콘크리트	TON	2,387	1,855.57	531.43
폐아스콘	TON	1,980	1,635.18	344.82

〈계약금액 변경〉

구 분	도 급 비(원)			비 고
	당 초	변 경	증ㆍ감
전체(6회)	660,832,000	645,728,800	15,103,200
8차(2회)	75,271,000	60,167,800	15,103,200

Ⅳ		조치계획

○ 공사 중 발생한 건설폐기물 처리량을 반영하여 책임감리원이 제출한        전체(6회) 및 8차(2회) 건설폐기물 처리용역 설계변경 검토내용은 적정한       것으로 판단되어 계약금액을 조정하고자 함

붙 임 : 1) 감리단 검토 의견서 1부.

2) 설계변경 내역서[전체(6회), 8차(2회)] 각 1부.  끝.