문서번호	요금과-24752
결재일자	2016.8.31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		요금과장	남부수도사업소장
이혜숙		김용근	08/31 代이두영
협 조

- ’16년도 유수율 향상을 위한 -

단위사업 추진실적 평가보고회 개최결과 보고

2016. 8. 31.

남부수도사업소

(요 금 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

유수율 단위사업 추진실적 평가보고회 개최결과 보고

□ 회의내용

○ 일  시 : ’16. 8. 31.(수) 14:00~15:20

○ 장  소 : 2층 회의실

○ 참석자 : 각과 과장, 담당 팀장, 사업 담당

○ 회의주제 : 유수율 단위사업 추진실적 평가

□ 평가개요

○ 평가대상 : 유수율 증대 등 13개 단위사업

○ 평가기간 : 2016. 1월 ~ 8월까지 실적

○ 평가시기 : 연 1회 (상·하반기 2회 점검)

○ 평가항목

구분	총점	유수율 증 대	누수 탐지	기존관 철 거	불용관 정 비	노 후 인입관 정 비	유수 장애 정비	조례 위반 추징	재개발 재건축 지역관리	유량계 관 리	가압 급수 관리	중블록유수율	유수율분 석	유공 실적
배점	100	57	7	2	3	2	3	4	3	5	5	5	2	2

□ 추진실적(’16. 8월말 현재)

구 분	유수율 증 대	조례 위반 추징	누수 탐지	기존관 철 거	불용관 정 비	노 후 인입관 정 비	유수장애 정 비	재개발 재건축 지역관리	기타사업
목 표	95.38 (%)	1,876 (㎥)	298 (건)	8.8 (㎞)	613 (건)	230 (건)	193 (건)	상・하반기 점검	연말집계
실 적	95.54 (6월)	15	206	3.5	415	42	97	상반기 지적 사항 - 누수1건 - 플러그미설치1건	유량계관리 등 5개 사업
달성률(%)	100.17	0.80	69.13	39.77	67.70	18.26	50.26	-0.4점
평가결과	보통 (6위)	부진	양호	보통	양호	부진	부진	부진	․양호(60%이상) ․보통(30%이상) ․부진(30%미만)

***추진계획

○ 유수율 증대 : 중블록별 구역관리, 집중 누수탐지, 신개전 확인, 이상계량기 적기교체

○ 조례위반 추징 : 재개발․재건축 현장, 신·개축지, 다량급수처 등 집중관리

○ 누수탐지 : 전년도 유수율 저조 중블록(낙성대가4, 독산1) 상시 누수진단 실시,

시장 등 취약지역 및 지하철 역사주변 등 집중탐지

○ 기존관 철거 : 신속한 공사 진행과 월1회 이상 공정회의 개최 등 목표 달성 추진

○ 불용관 정비 : 각종 공사시 발견된 불용관 즉시 정비, 종방향 불용관 추적 정비

○ 노후인입관 정비 : 관리대장 작성, GIS 오류사항 수정 조치 및 연내 정비 완료

○ 유수장애 정비 : 관할 구청과 합동 정밀 점검 시행, 80mm이상 집중 정비

○ 재개발·재건축 지역관리 : GIS 정보입력사항 자체 점검, 누수예방 활동 강화

□ 향후계획

○ 유수율 향상 및 단위사업 추진 사항 점검 평가 보고회 개최(’16. 10월 중)

- 과장, 팀장 및 각 사업별 담당들 참석으로 목표 달성을 위한 노력 증대

○ 유수율 목표 달성을 위한 공급량 감축 및 조정량 증대 대책 추진을 위한 전과

협조체제 유지

□ 회의사진

********************