국․공립 어린이집 수질검사 출장 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	08/31 서경만

국․공립 어린이집에 대한 현장 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  8.  31.

보고자   주무관  성 명 : 정지진

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 국․공립 어린이집 수질검사

□ 출장일시 : 2016. 8. 31.(수) 09:30 ~ 16:30

□ 출 장 자 : 주무관 김병찬, 주무관 정지진

□ 출장내용 및 결과

시 설 명	수질검사 결과			비 고
	탁 도	pH	잔류염소
나리어린이집	0.13	7.2	0.38	***
	0.08	6.6	0.00	***
삼선어린이집	0.09	7.4	0.14	아리수
	0.08	7.2	0.00	정수기
다윗어린이집	0.11	7.2	0.37	아리수
	0.09	7.5	0.00	정수기

□ 보고자 의견

- 수질검사 결과설명 및 검사결과서 현장 배부 함.

- 수돗물을 깨끗하고 맛있게 마시는 방법 등을 현장 홍보 하였음.

- 상기 국공립 어린이집에서 채수한 아리수 및 정수기 시료에 대한 미생물

검사를 실시하고, 미네랄 검사는 물연구원에 의뢰코자 함.