출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이해원	08/31 이만기

	명에 의하여 공공기관 비교 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 8. 31.
보 고 자 : 주무관 이대영

보 고 내 용
일 시	2016년 8월 31일 10:00 ~ 17:00
건 명	출장복명서(공공기관 비교 수질검사)
출장자	공업7급 이대영, 임기제 마급 유석재
내용	▣ 공공기관 비교 수질검사 ◌ 검사대상 : 성동구 ******************등 7개소 ◌ 검사항목 : 현장항목(잔류염소,탁도,pH), 실험실항목(미생물,미네랄) ◌ 결과 및 조치사항 수질검사결과 현장항목은 수돗물 정수기 모두 먹는물 수질기준에 적합하였으며, 시료 채수후 미샘물 및 미네랄항목에 대한 검사 예정임. 붙임 : 수질검사 결과 1부. 끝.
비 고