문서번호	간호부-8293
결재일자	2016.8.31.
공개여부	대시민공개

주무관	간호2과장	간호1과장			결재
강희자	김남희	08/31 최경희
협 조

인공호흡기 호흡회로(서킷) 교체 8월 결과 보고

1. 어린이병원 간호부-98(2016. 1. 5)호와 관련입니다.

2. 고위험의료기기의 안전성 및 유효성의 집중관리를 위한 인공호흡기 호흡회로(circuit)를  아래와 같이 교체하였음을 보고 합니다.

▢ 교체 인공호흡기수 : 각 병동에서 사용중인 인공호흡기 15대

▢ 병동별 교체내역

병동	계	33병동	34병동	43병동
교체건수	17건	10건	3건	4건

※ 병동별 예비용 서킷(총 11세트)

병동	33병동	34병동	43병동
수량	3	4	4

▢ 교체방법 및 내용

○ 1회용 서킷 구매

○ 교체방법 : 병동팀장 및 직원이 인공호흡기별 서킷교체 및 정상작동 확인

▢ 8월 서킷구매수 및 소요예산

○ 11세트 × 94,000원 = 1,034천원

병동	33병동	34병동	43병동
수량	6	2	3

▢ 향후계획

○ 서킷 교환후 인공호흡기 작동상태 변화 모니터링

○ 인공호흡기 감염예방관리 철저

※ 붙임 : 병동별 8월 인공호흡기 서킷교체 내역 1부.  끝.