문서번호	기반시설과-3450
결재일자	2016.8.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
전문관	기반시설과장
석대창	08/31 代정상범

『달빛무지개분수 유지보수 사(연간단가)』

제6차 작업완료 검사 결과 보고

2016. 8.

한강사업본부

(기반시설과)

『달빛무지개분수 유지보수 공사(연간단가)』

제6차 작업완료 검사 결과 보고

달빛무지개분수 유지보수 공사(연간단가)의 제6차 작업지시에 따른 공사 완료 보고서가 접수되어, 현장에서 관련 공종 및 물량을 확인하고 그 결과를 보고하고자 함

□ 계약 현황

◯ 계 약 자 : 아다조경종합건설(주) 대표 김경숙

◯ 계약기간 : ‘16.3.18. ~ ’16.11.30.

◯ 도급금액 : 546,357천원

◯ 공사내용 : 달빛무지개분수 기계․전기․통신 등 시설물 유지보수

□ 작업 지시

◯ 지시 일자 : ‘16.7.19.

◯ 작업 기간 : ‘16.7.19 ~ 8.26.

◯ 작업 물량

- 하류 노이즈 방지 시스템 설치 1개소

- 상류 경관등 램프 교체 20대

- 상류 SMPS 교체 2대

- 상류 LED 조명등 교체 20대

- 컨트롤보드 예비품 구매 2대

- 교통 통제 및 안전관리 6일

- 고소작업(5톤 스카이) 6일

◯ 금회 비용 : 삼천팔백삼십삼만구천원정(38,339,000원)

□ 작업 완료 보고

◯ 일    자 : ‘16.8.26.

◯ 작업내용 : 작업지시 내용과 동일

□ 검사 결과

◯ 검 사 일 : ‘16.8.30.(화)

◯ 검 사 자 : 공업주사 석대창 외 1명(공업서기보 이건용)

◯ 검사결과 : 작업완료 보고 내용과 특이 사항 없음

컨트롤보드 예비품 2대 구매 확인 검사	분수노즐 LED 조명등 설치 확인 검사

붙임 1. 작업완료 내역서 1부

2. 작업 사진 대비 1부. 끝.