보    고    서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	배한기	김찬모	08/31 박길영

요금과에서 검침장애 해소요청건에 대하여 현장조사를 마치고 조치계획을 보고드림

2016. 8. 31

보고자 : 시설 9급  배한기

□ 검침장애 수전 현황 및 조사내용

주 소	성명	구경	고객번호	조사내용	공사개요	관련 공문대호
**** **********	*** ***************	15mm	*******	검침장애 (건물내부)	D=20mm, L=2m 이설 (계량기 이설)	요금과-***** (‘16.8.26.)

□ 조치의견

○ 계량기의 위치가 건물내부에 있어 검침장애 요인이 되므로 계량기 이설이 필요함

○ 『2016년 천연동외 13개동 상수도공사』 계약업체인 ㈜한국바텀애쉬건설 대표 ***에게 작업지시하여 정비코자 함.

붙임 : 현장사진 1부.  끝.