	강북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 신설 및 보수 완료에 따른 검수 결과 보고

1. 관련문서

가.재난관리과-5368(2016.8.30.)호「소방용수시설(소화전신설)설치결과에 따른 검수지시(알림)」

나.재난관리과-5369(2016.8.30.)호「소방용수시설 보수 완료에 따른 검수지시(알림)」

2. 우리 119안전센터 신설소화전 및 관리 운용 중인 소방용수시설의 보수 완료에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사일시 : 2016. 8. 31.(수)

나. 대    상 :

1) 신설대상 : 공소4400호(지하식)

2) 보수완료대상 : 공소4365호(지상식)

다. 조 사 자 : 1팀장 김기원 등 4명

라. 조사결과 :

1) 공소4400호(지하식) : 설치주소 주변 조사한 바 소화전 미설치

2) 공소4365호(지상식) : 양호(보도블럭공사 마무리되지 않음)

붙임  1. 소방용수시설 신설설치 검수대상 및 검수결과(4400호) 1부.

2. 소방용수시설 보수 검수대상 및 검수결과(4365호) 1부.  끝.

	삼각산119안전센터장
★담당자	백경목		1팀장	김기원		119안전센터장	08/31 최배식
협조자
시행	삼각산119안전센터-4211	(		)	접수		(		)
우	01193	서울특별시 강북구 솔샘로 208 삼각산119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화	02)6946-0253	/전송	02)984-5119	/	100km@seoul.go.kr	/	대시민공개