문서번호	총무과-30302
결재일자	2016.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
백상희		代백상희	08/31 정상택
협조

승강기 노후부품 교체 및 정비 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08.

행  정  국

(총무과)

승강기 노후부품 교체 및 정비 계획 보고

본관 엘리베이터 점검 중 운행에 필요한 스위치류의 마모 부분과에스컬레이터 안전유리 소손에 대하여 안전확보를 위하여 교체 하고자 함

설치현황

구 분	ES						EL
	본관 (17대)				서울도서관 (4대)		본관
	승객용	전망용	비상용	화물용	승객용	화물용
설치대수 (31대)	9대 (1~9호)	3대 (10~12호)	3대 (16~18호)	2대 (20~21호)	3대 (13~15호)	1대 (19호)	10대

※ 장애인 리프트 2대 별도(시민청, 서울도서관)

정비대상 및 내역

❍ 엘리베이터(EL)

- 대    상 : 9대 (전망용 3대, 비상용 3대, 화물용 3대)

- 정비내역 : 승강기 브레이크 개방을 위한 스위치 등(마그네트 콘텍터)노후화

- 원    인 : 내구연한 도래, 안전사고에 대비 사전교체(8월 점검시 요구)

❍ 에스컬레이터(ES)

- 대    상 : 7호기(4F ~ 2F)

- 정비내역 : 안전유리 소손에 따른 교체

- 원    인 : 소손원인 불명하나 온도상승에 따른 것으로 추정됨

▲ EL 스위치 류 노후 부품		▲ ES 안전유리 소손

정비계획

❍ 일    시 : ’16. 9. 1(목) ~ 9.12(월)

❍ 작 업 자 : 유지관리 용역업체(현대 엘리베이터)

❍ 작업내용

- 엘리베이터 브레이크 개방 스위치(마그네트 콘텍터) 교체

- 에스컬레이터 7호기 안전유리 교체

❍ 소용비용 : 3,800천원

- EL 브레이크 개방 스위치 교체(마그네트 콘텍터) : 2,700천원

- ES 7호기 안전유리 교체                       : 1,100천원

- 예산과목 : 행정국총무과, 행정지원체계강화, 쾌적하고 안전한 청사관리, 공공운영비

❍ 지출방법 : 소요비용이 소액(500만원 이하)로 일상경비로 지출

향후계획

❍ 승강기의 사전 예방정비를 통하여 안전기능 확보

- 부품마모, 노후화 설비 및 사용연한이 도래한 것은 사전교체 추진

❍ 승강설비의 안정적인 운행 유지를 위한 정기점검 관리

끝.