	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	시정보완명령대상 확인점검 결과보고

1. 예방과-100015(2016. 8. 29.)호 “위험물주유취급소 시정보완명령 확인점검(신광주유소등 2개소) 계획보고”와 관련입니다.

2. 2016년 위험물주유취급소 정기소방검사 결과 시정보완명령 대상에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대상 및 내용

구 분	대 상	시정보완 명령내용	명 령 일 (보완기한)	확인일자
주유 취급소	신광주유소	분말확산소화기 교체	2016. 8. 19 (2016.08.29.)	2016. 8.30.
	제일주유소	방화문도어체크 교체	2016. 8. 19 (2016.08.29.)	2016. 8.30.

나. 확 인 자 : 소방경 박충근, 소방위 박남진

다. 확인결과 : 시정 보완됨

붙 임 : 시정보완 확인사진 1부.  끝.

담당자	박남진		위험물안전팀장	代강인식		예방과장	08/31 代강인식
협조자
시행	예방과-10155	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0211	/전송	02-6946-0183	/		/	대시민공개