투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	시설정비 요청(차단기 전력선 및 통신선로)

1. 뚝섬한강공원 출·입을 위한 차단기의 통신선로 정비를 요청합니다.

2. 차단기를 설치할 당시에 선으로 매립을 하여 강우 및 제설에 대해 고려를 하지 않았으며,

3. 차단기 앞 도로는 출·입 차량 및 많은 이동 차량으로 인해 전력선 및 통신선로에 무리가 가 전력선 합선 및 통신선 단선으로 인해 전력 및 통신에 장애가 발생하니 정비 요청 합니다.

선로	변경 전	변경 후
통신선로	선으로 매립	강관으로 매립

붙임 : 전력선 및 통신선 위치사진 1부.  끝.

	뚝섬안내센터장
주무관	김기석		주무관	代정상철		뚝섬안내센터장	08/31 나채욱
협조자
시행	뚝섬안내센터-3028	(		)	접수		(		)
우	05097	서울특별시 광진구 강변북로 139	/
전화	02-3780-0521	/전송	02-3780-0520	/	wjsur1@seoul.go.kr	/	대시민공개