		중랑소방서
수신	******
(경유)
제목	민원(응답소) 대상 확인점검 결과보고(*******************)

1. 소방행정 발전에 많은 관심을 주심에 감사드리며, 귀하께서 제기하신 민원사항에 대하여 아래와 같이 답변드립니다.

◯ 확인결과

- 민원대상 방문하여 현장 확인 한 바 세대 내에 설치 된 비상조명등 수시 점등

- 건물 관리소장(***)에게 소방시설 오작동 사실 확인 한 바 사전에 인지하고 있는 사항으로 `16년 9월 중 소방시설 종합정밀점검시 오작동 및 기타 소방시설에 대한 점검 및 정비 예정임을 확인하였으며 건물 관리소장등에게 소방시설은 화재발생시 인명대피 및 화재진화에 중요한 시설임을 안내하고 평소 소방시설 유지관리에 철저를 기하도록 안내함.

※ 답변내용 중 궁금한 사항에 대하여는 중랑소방서 예방과 검사지도팀으로(연락처 : 02-3423-2032)으로 문의 주시면 성심껏 답변 드리겠습니다.

붙  임  민원대상 확인점검 결과보고 1부.  끝.

							중랑소방서장
담당자							박진			검사지도팀장					고정호					예방과장					08/31 代김현석
협조자
시행			예방과-13722									(						)		접수											(						)
우	02024					서울특별시 중랑구 신내로 183															/			http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화		02-3422-1196						/전송			02-3422-1195					/	sobang119@seoul.go.kr												/	부분공개(6)