	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 도색 및 보온공사 준공계 접수에 따른 검수 결과보고

1. 관련근거

○ 대응관리과-3688(2014.2.11.)호『소방용수시설 도색 및 보온공사 준공검사(감독)조서 작성』

○ 재난대응과-1249(2014.2.12.)호『소방용수시설 도색 및 보온공사 준공계 접수에 따른 검수지시』

2. 위와 관련 우리 서 소방시설물 기능정비관련 소화전 도색 및 보온 검수결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검수기간

- 도색 : 2014. 2. 12. ~ 2. 20.(8일간)

- 보온 : 2014. 2. 12. ~ 2. 20.(8일간)

나. 검수대상

- 도색 : 소방용수시설 190개소(지상식 50, 지하식 140)

- 보온 : 소방용수시설 80개소(지하식)

구 분	합 계	번 동	우 이	미 아	삼 각 산
지 상 식	50	20	10	10	10
지 하 식	140	35	35	35	35
보온(지하식)	80	17	25	28	10
총 계	270	72	70	73	55

다. 검 수 자 : 각 119안전센터장, 각 안전센터 용수담당

라. 검수방법 : 소방용수시설 도색 시방서에 준하여 도색실시

마. 도색결과 : 전 대상 도색 및 보온공사 이상없이 완료됨

붙임  소방용수시설 도색 및 보온대상 검수결과 1부.  끝.

담당자	박범철		대응총괄팀장	이재홍		대응관리과장	전결 02/20 김동봉
협조자
시행	대응관리과-1458	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 911 (번동 365-1)	/
전화	02-6946-0153	/전송	02-6946-0154	/	paparaji@seoul.go.kr	/	대시민공개