아리수 품질확인제 주간 추진실적 보고

(2016. 08. 31. 현재)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	백윤미	여종순	09/01 이두영

	아리수 품질확인제 업무추진과 관련하여 기간제 근로자 및 직원이 실시한 시민고객 수도꼭지 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

검사기간 : 2016. 08. 25. ~ 08. 31.

검사지역 : 4개구 (관악, 금천, 동작, 영등포)

추진대상 : 노후주택, 옥내배관 개선 및 사회취약계층, 학교 등

검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

추진실적

구 분	주 간 실 적						월간 누계 (8월)	총누계	목표대비 잔여건수	추진율 (%)
	옥내배관 교체가구	노후 주택	어린이집	음수대	기타	계
수질검사	21	945	8	298	39	1,311	5,234	34,539	6,287	84.6%
부재가구	-	2,106	-	-	-	2,106	8,429	54,698
검사거부	-	6	-	-	-	6	35	419

조 별	검 사 원	연간 목표	금 주	총누계	비고
1조	********	4,143	119	3,471	○ 기간별 목표 건수 - 연간 : 40,826건 - 월간(8월) : 4,800건 - 일간 : 25건/1개조
2조	********	4,143	119	3,439
3조	********	4,143	120	3,449
4조	********	4,143	119	3,498
5조	********	4,143	119	3,411
6조	********	4,143	119	3,500
7조	********	4,143	119	3,500
8조	********	4,143	119	3,444
9조	********	7,682	285	4,059
소 계	기간제근로자	-	1,238	31,771
	수질팀	-	73	2,768
총 계		40,826	1,311	34,539

끝.