함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	현장민원과장
(경유)
제 목	2016년_8월_노후 옥내급수관 교체 후 수질검사 결과

1. 급수설비과과-691(2016.01.20.)호 와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리 사업소 관내에 위치한 노후 옥내 급수관 교체 공사 완료 가구들을 대상으로 수질검사를 실시하고, 그 결과를 붙임과 같이 통보 합니다.

▷ 8월 수질검사 및 설문조사 실시 현황

- 총 수질검사 75건(누계 518건), 설문조사 75건(누계 462건)

○ 교체 전 수질검사 : 방화삼익삼환아파트 외 3건

○ 교체 후 수질검사 : 신안약수아파트 외 72건

구분	합계	강서	구로	양천
합계	75	7	19	49
적합	75	7	19	49
공가	-	-	-	-
거부	-	-	-	-

3. 아울러 노후옥내배관 교체후 수질검사 의뢰시 건물주와 세입자 전화번호를 반드시 기재하여 주실 것을 협조요청합니다.(방문시 세입자의 불편을 사전 해소)

붙 임 : 2016년_노후배관교체 후 수질검사_8월 1부.   끝.

	행정지원과장
주무관	이선영		수질팀장	김철		행정지원과장	09/01 代심정섭
협조자
시행	행정지원과-20205	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화		/전송		/	amote2@seoul.go.kr	/	부분공개(6)