문서번호	계량기검정과-2597
결재일자	2016.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	계량기검정과장
정일환	기우해	09/01 이종진

수도계량기 민원검사 및  수리한 저울 재검정  실적보고

2016. 9. 1.

서울시품질시험소

계량기검정과

수도계량기 민원검사 및 수리한 저울 재검정 실적 보고

(2016년8월31일 기준)

「계량에 관한 법률」 제25조 및 계량기 기술기준 규정에 의거 수도계량기 민원검사 및 수리한 저울 재검정 실적을 아래와 같이 보고합니다.

2016. 9. 1.

보고자 : 지방공업주사보 정일환

□ 계량기 검사실적

월 별	수도미터 민원요청 검사							저울 재검정			검정 수수료
	계	허용 오차 이내	허용오차초과				기타 (지침 확인 불가)	계	합 격	불합격
			소계	초과	불회전	회전 불량
누 계	398	354	44	39	0	3	2	61	60	1
1월	39	35	4	4	0	0	0	4	4	0	수도미터 91,380원 저울 13,560원
2월	36	30	6	5	0	1	0	7	7	0	수도미터 91,540원 저울 23,720원
3월	58	48	10	10	0	0	0	2	2	0	수도미터 158,780원 저울 6,780원
4월	42	41	1	0	0	1	0	6	6	0	수도미터 76,220원 저울 20340원
5월	59	53	6	5	0	1	0	23	23	0	수도미터 81,730원 저울 77,970원
6월	59	53	6	5	0	0	1	6	5	1	수도미터 56,100원 저울 20,340원
7월	54	47	7	6	0	0	1	8	8	0	수도미터 79,510원 저울 23,730
8월	51	47	4	4	0	0	0	5	5	0	수도미터 47,580원 저울 16,950원

(단위:대)

□ 수도미터 재검정 실적

원별	수도미터 재검정							검정 수수료
	계	허용 오차 이내	허용오차초과				기타
			소계	초과	불회전	회전 불량
누 계	37	36	1	1	0	0	0
5월	37	36	1	1	0	0	0	수수료 68,790

(단위:대)

끝.