출 장 결 과 보 고 서

주무관		축산물안전팀장	축산물부장		결재
김주영		최태석	09/01 손홍락
협 조

	명에 의하여 2016.09.01. 미생물 시험․검사에 사용하는 균질화기기의 수리와 관련하여 ㈜진성유니텍에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 09. 01.
보 고 자 : 수의6급 김 주 영

보 고 내 용
일 시	2016. 09. 01. 13:00∼17:00
건 명	축산물 미생물 시험·검사에 사용하는 균질화기기 수리 가능 여부 조사
내용	□ 출장자 : 수의6급 김주영, 김미란 □ 장 소 : ㈜진성유니텍(영등포구 문래동 센터플러스 9층) □ 차량이용여부 : 미이용 □ 주요내용 ○ 균질화기기 Pulsfire 고장 원인 및 수리 가능 여부 문의 - 균질화기기 모델이 오래되어 부품이 단종되어 부품 교체 대신 Pulsfire를 스테인레스 용접하는 방법으로 수리 하기로 함. ○ 균질화기기 수리 비용 및 수리 기간 문의 ○ 균질화기기 수리비 견적서 수령. 끝.
비 고