	성북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설(3193호) 고장발생 보고(길음)

1. 재난관리과-1229(2016. 2. 16.)호 『2016년도 소방용수시설 관리운영 기본계획 보고(알림)』 와 관련입니다.

2. 우리119안전센터에서 관리 중인 소방용수시설(3545호)에서 고장이 발견되어 다음과 같이 보고합니다.

고장 일자	위 치	관리번호	종별(식별)	고장내역	비고
2016. 9. 1.(목)	성북구 솔샘로65-10 (정릉동 295-7)	3545호	지상식	소화전 몸통 파손	사용불가

붙임  소방용수시설 고장발생보고서 1부.  끝.

	길음119안전센터장
담당자	강승윤		진압1팀장	남대진		119안전센터장	09/01 한용남
협조자
시행	길음119안전센터-4398	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화		/전송	02-987-0272	/	ksylch16@seoul.go.kr	/	대시민공개