투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	청사 출입로(계단) 보수 요청

우리 안내센터 출입 계단 및 복도의 안전성에 문제가 있어 아래와 같이 보수 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 사유 : 출입 계단 및 복도의 난간이 낮아 통행시 추락 위험이 있음

- 직원들과 내방객들로부터, 난간이 낮아 통행시 불안함과 특히 2∼3층 계단에서 넘어졌을 시, 추락을 방지 할 수 없다는 지적이 있음

- 출입로 난간 높이

. 계단 : 70㎝(2∼3층), 95㎝(1∼2층)

. 복도 : 98㎝(2층, 3층)

2. 보수 요청사항

가. 계단 및 복도 난간 높이를 약150㎝로 유지보수

나. 야간 조명등 설치(2∼3층 계단)

붙 임 : 안내센터 출입계단 사진 1부.  끝

	양화안내센터장
주무관	이승아		양화안내센터장	09/01 박준하
협조자
시행	양화안내센터-1872	(		)	접수		(		)
우	07231	서울특별시 영등포구 노들로 221 한강사업본부 양화안내센터	/
전화	02-3780-0581	/전송	02-3780-0580	/	tmddk04@seoul.go.kr	/	대시민공개