문서번호	도시철도설비부-9558
결재일자	2016.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설전기과장	도시철도설비부장
조영환	서태창	09/01 정찬웅

9호선3단계 공사관계자 합동회의 결과보고

「정거장전기공사」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 09.

9호선 3단계 공사관계자 합동회의 결과 보고

- 정거장전기공사 -

도시철도 9호선 3단계 정거장 전기분야의 정밀시공 및 현안사항 협의를 위한 공사관계자 합동회의를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

Ⅰ		현 황

○ 사업개요

- 규    모 : 총연장 9.14km(정거장 8개소)

- 사업기간 : '09. 01. ～ '18. 12.

○ 공사업체 및 감리사 현황

공구명	시 공 사		감 리 사		비 고
	회 사 명	현장대리인	회 사 명	전기감리
918	SK건설	김기환	신우디앤시	박상환
919	삼성물산	박태영	세종기술	이정선	2개정거장
920	롯데건설	배준용	배산ENG	심상정
921	포스코건설	조한범	유신	최태진	2개정거장
922	대우건설	김남훈	신명기술	문종훈
923	대림산업	전창희	도화종합기술	조백기

II		회의 개요

○ 건    명 : 정거장 전기공사 정밀시공 방안 및 현안사항 협의

○ 일    시 : 2016. 08. 31(수) 15:00

○ 장    소 : 도시기반시설본부 11층 회의실

○ 참 석 자 : 시설전기과장, 공사관리관, 전기감리원, 전기현장대리인

III		회의결과

행정사항

○ 입찰안내서 제2장 입찰 유의서를 기본적으로 참고

○ 공사계약 일반조건 제20조부터 있는 설계 변경 조건 숙지

○ 설계 지침에 있는 업무 한계를 숙지후 시공을 하고 타 분야와 원활한 업무 협조

○ 기 운행중인 구간과 연결되는 호선으로서 시공 및 자재 등에 대하여 호환성 고려

○ 일괄공사 계약 특수조건 제47조에 있는 공정보고서를 일정에 맞추어 제출

○ 일괄공사 계약 특수조건 제61조에 있는 안전관리 및 재해예방 철저

○ Sample 시공으로 재 시공하는 일이 없도록 관리 요함

○ 시공중에 시방서와 도면등을 자주 확인하여 완벽한 시공이 될수 있도록 노력

○ 매주 금요일 15:00까지 주간업무보고(양식 별도송부)를 제출

○ 매주 수요일 15:00까지 휴일작업계획 제출

공통사항

○ 층별, 기능실별 간선배관에 따라 슬리브도면 작성 및 확인

○ 후렉시블 배관 사용제한 : 조명등, 모터 연결부위, 기타 특별히 설계된 사항 외

사용금지

IV		공종별 시공 검토 사항

○ 별첨 “공종별 시공 검토사항” 참조

V		향후 추진사항

○ 정기적으로 공정회의 개최

○ 긴급하게 발생되는 사항, 불특정하게 발생되는 중요사항 - 수시보고

첨 부 : 1. 공종별 시공 검토사항 1부.

2. 회의진행 사진 및 참석자명단 1부.  끝.