신축 허가 신청에 **************************

결재	★담당자	예방팀장	예방과장
	석기원	박숙자	09/01 이은와

1. 용산구청 건축디자인과-18296(2016.8.5.) 「국제빌딩주변 제4구역 도시환경정비사업 사업시행(변경)인가 공람공고에 따른 협의)」와*******

******************************************

*****************
*****	********************	***	**********************
******	******************	***	***********************
****	*****************************
****	**********	****	**********	***	***********
*************
*****	*********	***	*************************	***	***
*****	*********	***	***	****	*********	****	*********
소방시설등	소화설비	소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 청정소화약제소화설비, 옥외소화전설비
경보설비	비상방송설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 자동화재속보설비, 가스누설경보기
피난설비	피난기구(완강기), 유도등, 비상조명등, 휴대용비상조명등, 인명구조기구(공기호흡기)
소화활동설비	제연설비, 연결송수관설비, 무선통신보조설비, 비상콘센트
소화용수설비	상수도소화용수설비

*****

○ A동

기존 건축물 개요		구분		신고 건축물 개요
용도	면적(㎡)	층구분	건축구분	용도	면적(㎡)	비고
		지상1층	신축	판매시설	368.9600㎡
		지상2층	신축	판매시설	145.8600㎡
		지상3층	신축	주민공동시설	1,080.8100㎡
		지상4층	신축	공동주택	137.5200㎡
		지상5층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상6층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상7층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상8층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상9층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상10층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상11층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상12층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상13층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상14층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상15층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상16층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상17층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상18층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상19층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상20층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상21층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상22층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상23층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상24층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상25층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상26층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상27층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상28층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상29층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상30층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상31층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상32층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상33층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상34층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상35층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상36층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상37층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상38층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상39층	신축	공동주택	642.3500㎡
				계	32,829.98㎡

○ B동

기존 건축물 개요		구분		신고 건축물 개요
용도	면적(㎡)	층구분	건축구분	용도	면적(㎡)	비고
		지상1층	신축	판매시설	359.3300㎡
		지상2층	신축	판매시설	147.4600㎡
		지상3층	신축	주민공동시설	1,126.5800㎡
		지상4층	신축	공동주택	137.8600㎡
		지상5층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상6층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상7층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상8층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상9층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상10층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상11층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상12층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상13층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상14층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상15층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상16층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상17층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상18층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상19층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상20층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상21층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상22층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상23층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상24층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상25층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상26층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상27층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상28층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상29층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상30층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상31층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상32층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상33층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상34층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상35층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상36층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상37층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상38층	신축	공동주택	940.2600㎡
		지상39층	신축	공동주택	670.4200㎡
				계	34,410.49㎡

○ C동

기존 건축물 개요		구분		신고 건축물 개요
용도	면적(㎡)	층구분	건축구분	용도	면적(㎡)	비고
		지상1층	신축	판매시설	403.4500㎡
		지상2층	신축	판매시설	148.9200㎡
		지상3층	신축	주민공동시설	1,179.6800㎡
		지상4층	신축	공동주택	138.5200㎡
		지상5층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상6층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상7층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상8층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상9층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상10층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상11층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상12층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상13층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상14층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상15층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상16층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상17층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상18층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상19층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상20층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상21층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상22층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상23층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상24층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상25층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상26층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상27층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상28층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상29층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상30층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상31층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상32층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상33층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상34층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상35층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상36층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상37층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상38층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상39층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상40층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상41층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상42층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상43층	신축	공동주택	642.3500㎡
				계	36,550.28㎡

○ D동

기존 건축물 개요		구분		신고 건축물 개요
용도	면적(㎡)	층구분	건축구분	용도	면적(㎡)	비고
		지상1층	신축	판매시설	368.5600㎡
		지상2층	신축	판매시설	148.9000㎡
		지상3층	신축	주민공동시설	1,191.2600㎡
		지상4층	신축	공동주택	139.3100㎡
		지상5층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상6층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상7층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상8층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상9층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상10층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상11층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상12층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상13층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상14층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상15층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상16층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상17층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상18층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상19층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상20층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상21층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상22층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상23층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상24층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상25층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상26층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상27층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상28층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상29층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상30층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상31층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상32층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상33층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상34층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상35층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상36층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상37층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상38층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상39층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상40층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상41층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상42층	신축	공동주택	895.7200㎡
		지상43층	신축	공동주택	642.3500㎡
				계	36,527.74㎡

○ E동

기존 건축물 개요		구분		신고 건축물 개요
용도	면적(㎡)	층구분	건축구분	용도	면적(㎡)	비고
		지상1층	신축	판매시설	567.6700㎡
		지상2층	신축	판매시설	144.5200㎡
		지상3층	신축	주민공동시설	830.0700㎡
		지상4층	신축	공동주택	150.2800㎡
		지상5층	신축	공동주택	856.7400㎡
		지상6층	신축	공동주택	856.7400㎡
		지상7층	신축	공동주택	856.7400㎡
		지상8층	신축	공동주택	856.7400㎡
		지상9층	신축	공동주택	856.7400㎡
		지상10층	신축	공동주택	856.7400㎡
		지상11층	신축	공동주택	856.7400㎡
		지상12층	신축	공동주택	856.7400㎡
		지상13층	신축	공동주택	856.7400㎡
		지상14층	신축	공동주택	856.7400㎡
		지상15층	신축	공동주택	856.7400㎡
		지상16층	신축	공동주택	856.7400㎡
		지상17층	신축	공동주택	856.7400㎡
		지상18층	신축	공동주택	768.8800㎡
		지상19층	신축	공동주택	767.2400㎡
		지상20층	신축	공동주택	767.2400㎡
		지상21층	신축	공동주택	767.2400㎡
		지상22층	신축	공동주택	767.2400㎡
		지상23층	신축	공동주택	767.2400㎡
		지상24층	신축	공동주택	767.2400㎡
		지상25층	신축	공동주택	767.2400㎡
		지상26층	신축	공동주택	767.2400㎡
		지상27층	신축	공동주택	767.2400㎡
		지상28층	신축	공동주택	767.2400㎡
		지상29층	신축	공동주택	767.2400㎡
		지상30층	신축	공동주택	767.2400㎡
		지상31층	신축	공동주택	616.3200㎡
				계	23,422.24㎡

○ F동

기존 건축물 개요		구분		신고 건축물 개요
용도	면적(㎡)	층구분	건축구분	용도	면적(㎡)	비고
		지상1층	신축	업무시설, 판매시설	989.0600㎡
		지상2층	신축	업무시설, 판매시설	332.7600㎡
		지상3층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상4층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상5층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상6층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상7층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상8층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상9층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상10층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상11층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상12층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상13층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상14층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상15층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상16층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상17층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상18층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상19층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상20층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상21층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상22층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상23층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상24층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상25층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상26층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상27층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상28층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상29층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상30층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상31층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상32층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
		지상33층	신축	업무시설	1,598.3400㎡
				계	50,870.36㎡

○지하주차장

기존 건축물 개요		구분		신고 건축물 개요
용도	면적(㎡)	층구분	건축구분	용도	면적(㎡)	비고
		지하5층	신축	지하주차장, 기계실,전기실	22,570.9400㎡
		지하4층	신축	지하주차장, 기계실,전기실	18,343.5500㎡
		지하3층	신축	지하주차장	26,010.2800㎡
		지하2층	신축	지하주차장	26,050.0500㎡
		지하1층	신축	지하주차장, 전기실	25,355.1300㎡
		PIT			348.1900㎡
				계	118,678.14㎡

○ 공공시설

기존 건축물 개요		구분		신고 건축물 개요
용도	면적(㎡)	층구분	건축구분	용도	면적(㎡)	비고
		지상1층	신축	공공시설	1,621.5800㎡
		지상2층	신축	공공시설	1,837.3000㎡
		지상3층	신축	공공시설	921.3000㎡
		지상4층	신축	공공시설	921.3000㎡
		지상5층	신축	공공시설	921.3000㎡
				계	6,222.78㎡

○ 종교시설

기존 건축물 개요		구분		신고 건축물 개요
용도	면적(㎡)	층구분	건축구분	용도	면적(㎡)	비고
		지상1층	신축	종교시설	518.0800㎡
		지상2층	신축	종교시설	936.0900㎡
		지상3층	신축	종교시설	819.3200㎡
		지상4층	신축	종교시설	819.9400㎡
		지상5층	신축	종교시설	593.9800㎡
				계	3,687.41㎡

다. 검토의견

- 본 건축물의 설계도서 등을 검토한바, 복합건축물(공동주택, 업무시설, 판매시설, 종교시설)로서, 공동주택6개동, 공공시설동, 종교시설동으로 되어 있으며, 「화재예방,소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제7조(건축허가 등의동의) 및 같은법 시행령 제12조(건축허가 등의 동의대상물의 범위 등), 제15조(특정소방대상물의 규모 등에 따라 갖추어야 하는 소방시설 등) 및 같은법 시행규칙 제4조(건축허가등의 동의요구)의 규정에 적합하므로 허가 동의함이 가하다고 판단됩니다.