“아름다운 약속, 청렴·친절·공정”
	송파소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	다중이용시설 비상구 등 피난·방화시설 관리실태 특별단속 결과보고(8월)

1. 관련문서

가. 예방과-19089(2016.8.12.)호 『다중이용시설 비상구 등 피난·방화시설 관리실태 특별단속 계획』

나. 서울시 예방과-19466(2016.8.4.)호 『비상구 등 피난·방화시설 불시단속 계획 알림』

다. 예방과-18759(2016.8.9.)호 『추석절 판매시설 등 소방특별조사 계획』

라. 예방과-6312(2016.3.15.)호 『2016년 비상구 안전관리 추진 계획』

2. 판매시설 등 다중이용시설에 대한 비상구 등 피난·방화시설 관리실태 특별단속 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 대  상 : 14개소(백화점 2, 대형마트 5, 전문점 2, 쇼핑센터 3, 영화관 2)

나. 기  간 : 2016. 8.16. ~ 8.31.

다. 단속반 : 4개반 8명(2인 1조)

라. 결  과 : 양호 12개소, 불량 2개소

※ 관계자 소방안전교육·지도 : 14개소 37명

붙임  1. 피난·방화시설 불시단속 결과보고서 1부.

2. 피난·방화시설 불시단속 조사서 사본 14부.  끝.

담당자	김남길		검사지도팀장	고기정		예방과장	전결 09/01 박성진
협조자
시행	예방과-20718	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56(마천동 29-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	401-7119	/전송	3402-1190	/	gil8534@seoul.go.kr	/	부분공개(7)