	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설공사 착공신고 및 소방공사 감리자 지정신고서 등 처리완료********

1. 민원접수-4721,4722,4723(2016.8.31.)호, “소방공사 감리자 지정 및 소방시설공사 착공 신고서”와 관련입니다.

2. 소방시설공사 착공신고 및 소방공사 감리자 지정 신고서 등 검토 결과 다음과 같이 수리 되었음을 통보하오니, 건축물에 설치되는 소방시설이 소방

관련 법규에 적합하게 시공될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 대지위치 : ***********

나. 건 축 주 : ********

다. 건축규모 : 철근콘크리트조, 일반철골구조, 지하2층/지상6층, 연면적 7,463.28㎡, 1개동

라. 건축용도 : 복합건축물(판매시설, 창고시설, 업무시설, 전시장)

마. 건축구분 : 신축

바. 소방시설

○ 소화설비 : 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비

○ 경보설비 : 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비

○ 피난설비 : 피난기구, 유도등, 비상조명등

○ 소화용수설비 : 상수도소화용수설비

○ 소화활동설비 : 제연설비, 연결송수관설비, 무선통신보조설비,비상콘센트설비

사. 설계업체

○ 기계 : **************************

○ 전기 : ***************************

아. 소방시설관련업체

구 분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	기술자
공사 업체	*****	********************	**************	***	***
감리 업체	****	경산북도 경산시 경산로44길 10 **************	*********	***	***

3. 안내사항

가. 화재안전기준에 적합하게 설치될 수 있도록 협조하여 주시고,공사중 발생할 수 있는 사고(화재,안전사고 등) 예방에도 최선을 다해 주실 것을 당부 드립니다.

나. 공사중 건축물의 진입도로 및 조경시설이 소방활동에 지장이 초래되지 않도록 시설물 배치에 유념하여 주시기 바라며,

다. 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제12조 규정의 소방대상물에 해당할 경우는 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하며, 위험물시설은 별도허가 사항으로 우리서 예방과 위험물안전팀(☎ 3664 - 5903) 으로 사전문의 후 설치하시기 바랍니다.

라. 공사중 소방시설 등이 변경되는 경우에는 변경사항을 신고하여 주시기 바라며

마. 공사장에서 화재로 인한 인명피해 및 재산피해를 최소화하기 위하여 2015.1.8.부터 임시소방시설 설치 의무화 되었으니 착공시 적극적인 지도 바랍니다.

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1830~34 서울특별시 공직자 비리신고센터 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

붙임 1. 소방시설공사(감리) 안내문 1부.

2. 서울소방 민원처리 서비스(이의제기) 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.  끝.

	강서소방서장
수신자	건축주 연세대학교(03722 서울특별시 서대문구 연세로 50 (신촌동)),(주)휴다임 김영찬(38660 경상북도 경산시 경산로44길 10 (옥산동)),(주)진원 박기덕(14932 경기도 시흥시 금오로 378 (과림동))
★담당자	김영철		예방팀장	김승기		예방과장	09/01 김대선
협조자
시행	예방과-18353	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 현장대응단 현장지휘팀	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3661-3119	/전송	02-3662-0590	/	fire4371@seoul.go.kr	/	부분공개(6)