문서번호	시설관리과-26497
결재일자	2016.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
이명재		김충완	09/01 이경재
협 조
	주무관			신인철
	주무관			변태연
	주무관			代변태연

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016년 08월 31일 수요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
성북1배수지 성북증압장 성북2가압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	이명재
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ 배관 및 배수펌프 상태	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 성북1배수지,성북증압장 - 배수지 ↔ 증압장간 통신이상으로 KT 선로 점검하였으나,이상없고 잦은 통신불량으로, 익일 PLC 및 프로그램 점검예정. ▷ 성북2가압장 - 추석대비 가압장 시설물 안전점검 및 가압장내,외부 환경정비 (사진첨부).		비 고

비옴

끝.