문서번호	도로보수과-4851
결재일자	2016.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
홍민표		정철식	09/01 김준섭
협조

도로침하 원인조사 및 복구계획

- 서초역5번출구 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 8

남부도로사업소

(도로보수과)

도로침하 원인조사 및 복구

서초로 서초역(5번출구,대법원앞)인근 도로 중앙녹지대(지하철 환기구)앞 침하 민원접수에 따라 그 원인 조사 및 복구계획에 대한 보고임.

□ 진행사항

○ 2016. 8.26.(금) : 응답소 민원접수(대법원앞 녹지대앞 도로침하)

○ 2016. 8.27.(토) : 현장 확인 및 녹지대상 구조물(지하철환기구) 관리처 조회

○ 2016. 8. 29.(월) : 서울메트로(시설처 토목팀) 구조물 긴급점검 요청

○ 2016. 8. 30.(화) : 서울메트로 구조물(환기구) 점검결과 이상무(공문회신예정)

□ 위치도 및 현황사진

□ 조치계획

○ ‘16.8.27 현장확인 결과 서초로(대법원 정문앞) 도로 중앙녹지대상 지하철     (2호선) 환기구앞 경계석(10m구간) 0.2m~0.4m침하 발생.

○ 당초 도로침하원인으로 예상되는 환기구 관리기관(서울메트로) 시설물 긴급점검     결과, 환기구(구조물)내 누수 및 기타 이상징후 없음(유선통보 및 공문발송 예정).

○ 침하도로 주변 최근 포장 및 기타 정비공사 이력은 확인되지 않으며(‘12년 노후포장정비),     ’15년 07월까지 도로침하 조짐은 확인되지 않았음.(붙임.다음로드뷰참고)

○ 추가적으로 침하도로 하부 지하매설물 조회결과 지하철구조물외 조회사항이     없는바, 침하도로 굴착 침하원인 확인후 복구가 필요한 실정임.

□ 조치계획

○ 도로침하 원인확인, 굴착 및 복구는 우리사업소와 계약체결된「 ‘16년 포장도로    굴착복구공사(연간단가)」에서 시행‧실비정산처리하고, 도로침하 원인자 확인시     그 원인자에게 복구비 징수처리코자 함.

붙 임 : 현황사진 및 지하매설물도 1매.