문서번호	원수관리과-2100
결재일자	2016.9.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
지방공업사무관대우		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정번석		代김효준	09/01 박기석
협조
	주무관		하수용

2015~16년 통합취수장

개인하수처리시설 관리 용역 완료 보고

강북아리수정수센터

(원수관리과)

「2014~2015년 취수장」

개인하수처리시설 관리 용역 완료 보고

통합취수장에 설치된 개인하수처리시설에 대하여 위탁 관리 용역 수행을 완료하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		추진근거

취수장 개인하수처리시설 용역 시행(원수관리과-2046호, 2015.08.13)

하수도법 제80조(개인하수처리시설의 운영관리) 제8항

Ⅱ		용역개요

용 역 명 : 취수장 개인하수처리시설 위탁관리 용역

용역업체 : *******************

용역기간 : 2015.09.01. ~ 2016.08.31.

용 역 비 : 금5,280,000원

구 분	오수처리시설 내역	비 고
처리방법	- 개인하수처리시설 (정화조 + 생활하수)
처리방식	- 호기성접촉폭기방법
처리용량	- 10㎥/일 x 1개소 - 3㎥/일 x 1개소
설치위치	- 관리동, 구의취수장

용역관리시설 현황

Ⅲ		추진결과

과업지시 내용에 적합하게 차질 없이 완료(달성율100%)

추진실적

□ 주1회 설비 점검 및 방류수 수질 확인(수질기준초과없음)

□ 월1회 공인검사기관의 방류수 수질검사(정상)

□ 년1회 개인하수처리시설 청소(2016.8.30. 오니청소 시행 완료)

대금정산

□ 계약금액 : 5,280,000원(2015년 : 1,760,000원, 2016년 : 3,520,000원)

□ 정산금액 : 5,280,000원(440,000원x12개월)

Ⅳ		향후계획

원수관리과-1935(‘16.8.12)호에 의거 ’16. 9.01.~‘17.8.31. 위탁 용역 예정

□ 용역사항

- 과업지시서에 의하여 방류수 수질 및 시설물 관리

- 년1회 개인하수처리시설 청소

- 월1회 공인검사기관의 방류수 수질검사

□ 기성급지금

- 월 단위 과업 완료후 청구에의한 기성금액 정산처리

붙임 기성금지급조서 1부 끝.