문서번호	운영과-7157
결재일자	2016.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
김은혜		09/01 정종기
협 조
	주무관		황준태

농축용 유기고분자응집제 납품량 확인결과 보고(2016년 3차)

2016.8

유기고분자응집제 납품량 확인결과 보고

◦ 품명 및 수량 : 유기고분자응집제 (69,000kg)

- K-6645 : 36톤(3원심 농축기 슬러지 농축용)

- K-6645 : 16톤(반류수 농축기 슬러지 농축용)

- K-6645 : 17톤(분뇨처리장 농축기 슬러지 농축용)

◦ 납   품   자 : ㈜코오롱생명과학 이우석

◦ 납 품  일 자 : 2016.  8.  31(수)

◦ 확 인  일 자 : 2016.  8.  31(수)

◦ 납   품   량                                                   (단위 : kg)

구 분	계	경북80아 8181	경북80아 8136	경북87아 9426	경북86아 6166	86아 6013
총중량	135,480	28,130	27,900	31,620	32,780	15,050
공차중량	64,470	11,660	11,410	15,170	16,320	9,910
적재중량	71,010	16,470	16,490	16,450	16,460	5,140

◦ 공포 총중량 : 966kg

- 공포중량(20kg포장) = 공포무게 × 포대갯수 = 280g/포 × 3,450포 = 966kg

◦ 발주량(69,000kg) ≤ 총중량 - 공차중량 - 공포중량  = 납품량(70,044kg)

- 69,000kg ≤ 135,480kg – 64,470kg – 966kg = 70,044kg

◦ 확인결과 : 납품량이 발주량보다 1,044kg이 초과되므로 적정함.

◦ 현장 분배량

유 기 고 분 자 응 집 제(양이온)
구 분	3원심 농축기	분뇨처리장 농축기	반류수 농축기
입고량 (총69ton)	36톤 (K-6645)	17톤 (K-6645)	16톤 (K-6645)

붙임문서 : 계근표 1부.

유기고분자응집제 납품 및 시험의뢰용 시료채취 장면

유기고분자응집제 납품 및 시험의뢰용 시료채취 장면

유기고분자응집제 납품 및 시험의뢰용 시료채취 장면