서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	베란다형 태양광발전기 관련 문의에 대한 회신

***님 안녕하십니까?

서울시의 에너지 시책에 대하여 관심을 갖고 적극 동참하여 주셔서 감사드립니다.

문의하신 기계식계량기를 전자식계량기로 교체된 사항과 베란다태양광 발전 시 상계처리 여부에 관하여 답변 드리겠습니다.

우선, 『한전홈페이지』에서 계량기 교체에 대하여 확인한바, 전기계량기의 교체는 한전에서 교환대상 계기를 파악하여 주기적인 계획에 의하여 교환하고 있음을 알려드리며, 서울시에서 보급하는 베란다형 태양광 보급과 한전계량기 교체와는 관계가 없음을 알려드립니다.

서울시는 미니태양광 보급 안내시 베란다형(콘센트연결형 200W~1kW)에 대해서는 생산된 전기는 실시간으로 사용되므로 잉여분이 발생하지 않는 범위에서 설치용량을 결정하도록 안내하고 있으며, 발전된 전기는 콘센트에 연결하여 가정에서 소비하는 구조임을 안내하고 있습니다.

또한 주택옥상에 설치되는 주택형(3kW미만)의 경우는 잉여전력량계를 추가로 설치하여 기록된 잉여분이 상계처리가 가능한 점을 시민들께 안내해 드리고 있습니다.

***님의 경우는 베란다형(콘센트연결형) 1kW를 설치하고 기계식계량기 상태에서는 자체 상계가 되므로 문제가 없었으나, 한전에서 전자식계량기로 교체 후 상계가 되지 않은 사항인바,

베란다형은 상계처리가 가능한 형태가 아니지만, 베란다형 태양광도 발전된 전기가 상계처리가 될 수 있도록 한전에 협의하여 개선방안을 마련해 나가도록 하겠습니다.

서울시 미니태양광 보급 지원 사업이 더욱 발전해나갈 수 있도록 의견 주셔서 감사드리며, 추가 문의가 있으실 경우 서울시 녹색에너지과(02-2133-3565, bhkim.hyo@seoul.go.kr)로 연락주시면 성심성의껏 답변 드리도록 하겠습니다. 앞으로도 시정 발전을 위한 지속적인 관심을 부탁드리며, ***님의 가정에 건강과 행복이 가득하시길 기원합니다.  끝.

주무관							김보형			햇빛발전팀장					조성태					녹색에너지과장					09/01 권민
협조자
시행			녹색에너지과-16021									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동 37)															/
전화		02-2133-3565						/전송			02-2133-1020					/	bhkim.hyo@seoul.go.kr												/	부분공개(6)