보고서(관말관로 퇴수밸브 설치)

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이슬	유명은	09/01 김정수

명에 의거 급수공사 지역업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2016. 9. 1.

보고자 : 시설9급 이 슬

▣ 위 치 : 양천구 목동남로 85 은정초등학교 (신정동 276-2)

▣ 현 황

○ 은정초등학교의 적수 발생 민원이 접수되어 현장 방문하여 확인한 바  관말에 위치하여 적수가 발생한 것으로 추정됨.

○  학교 인근 소화전 및 옥내배관에서 약 2시간동안 퇴수를 실시한 후 현재는 정상출수되고 있으나 향후 재발 가능성에 대비하여 신속한 조치가 필요함.

▣ 조치의견

o 상기 지역은 관말지역에 해당하며 향후 재발가능성에 대비하여 퇴수밸브 설치가 필요하여 급수공사 연간단가 업체 「(주)인포건설」에 작업지시하여 수질관련 민원해소에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요 : 퇴수밸브 1개소 설치 (D=80mm)

따로붙임 : 1. 위치도면 1부. 끝.