문서번호	시설관리과-2382
결재일자	2014.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강동수도사업소장
송종범		이계환	02/20 원응연
협 조
	요금과장			代권혁명
	급수운영과장			우종근

학교 음수대 설치실태 조사보고

2014. 2. 20

강동수도사업소

[시설관리과]

학교 음수대 설치실태 조사보고

아리수 음수대를 이용하는 초등학생들과 시장님과의 주말데이트 개최 시 지시된 사항에 따라 학교 등에 설치된 아리수 음수대에 대한 설치실태 및 추가 설치 수요조사를 실시하고 그 결과를 보고함

※ 시행근거 : 급수설비과-212(‘14.01.10) “학교 음수대 추가 설치 및 설치실태조사”

Ⅰ		조사 대상

구 분	계	초등학교	중학교	고등학교
기관수	115	53	36	26
음수대(수량)	2,050	798	691	561

※ 공공기관 및 공원 등은 금회 조사대상에서 제외

Ⅱ		조사 내용

○ 음수대 설치실태 조사

- 학교 음수대 설치현황 현행화 (실제 설치되어 있는 수량)

- 음수대 높이 부적정 여부 (저학년이 음용하기에 불편한 음수대)

- 설치 위치 부적정 여부 (화장실, 개수대에 설치되어 음용환경이 불량한 위치)

※ “개수대”는 마대걸레 세척하는 장소

○ 음수대 추가 설치 수요 조사

- 학교로부터 음수대 추가 설치 요구 여부

- 설치 위치 (복도, 사무실, 식당 등)

- 추가 설치 시 음수대 배관 부설 연장

Ⅲ		조사 결과

○ 조사기간 : 2014.1.24 ~ 2.17(15일간)

○ 조 사 자 : 각 과별 지정담당자

○ 조사결과 : 별첨 참조(학교 음수대 추가 설치 수요 및 설치실태 조사표)

구 분	계		초등학교		중학교		고등학교
	개소	수량	개소	수량	개소	수량	개소	수량
서울시 설치 음수대	115	2,050	53	798	36	691	26	561
실제 설치된 음수대	115	2,038	53	797	36	670	26	571
추가 설치 요청	12	25	6	13	4	9	2	3
높낮이 부적정	3	12	3	12	-	-	-	-
설치위치 부적정	3	27	1	1	1	10	1	16

- 서울시에서 설치한 음수대 수량과 실제 설치되어 있는 음수대 수량의 차이

(-12대)는 음수대 고장 등으로 철거 하였거나, 학교 자체 예산으로 추가 설치하여 차이가 발생함( 자체설치 : +34대,  철거 : -46대)

- 12개 학교에서 25대의 음수대 추가 설치 요청이 있었음

- 높낮이 부적정 설치학교는 3개 초등학교에서 12대가 있음

- 화장실 주변 음수대가 부적정 설치된 학교는 3개 학교로 이설이 요구됨

Ⅳ		향후 계획

○ 본 조사내용을 본부에서 내려준 양식에 따라 작성하여 별첨과 같이 보고

○ 음수대 추가 설치 요청 및 높낮이 부적정, 설치위치 부적정은 본부계획에

의거 예산 반영 시 조치코자 함

별 첨 : 1. 학교 음수대 추가 설치 수요 및 설치 실태 조사(양식) 1부.

2. 음수대 철거 및 높낮이, 설치위치 부적정 사진 1부.  끝.