보    고    서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김재명	박장진	09/02 김수영

용산구 관내 담당지역 내 급수불편 민원사항에 대하여 현장을 점검하고 아래와 같이 보고합니다.

2016. 09. 02

보고자 : 시설9급  성명 : 김재명

중부수도사업소장  귀하

연번	주소	구경	소유자	민원 및 점검내용	조치사항
1	*********	15㎜	***	○계량기 이설 요청 ○우수 유입으로 계량기 내 토사가 퇴적되어 검침불편 및 동파위험	○15㎜ 계량기 이설 및 보온재 설치
2	**********	15㎜	***	○계량기 보온재 설치 요청 ○옥외 계량기 내 보온재가 소실되어 동파의 위험이 있음	○15㎜ 계량기 보온재 설치

□ 현장조사 내역

□ 조치의견

○ 상기 사항에 대하여 『2016년 용산구 관내 상수도공사』 계약업체인 ***********에게 작업 지시하고 추후 정산 시 반영코자 합니다.  끝.