	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	주유취급소 시정보완명령대상 확인점검 결과보고

1.관련문서

○ 예방과-16233(2016.8.23.)호 □시정보완명령(망원동주유소)□

○ 예방과-16237(2016.8.23.)호 □시정보완명령(성산대교주유소)□

○ 예방과-16236(2016.8.23.)호 □시정보완명령(용강주유소)□와

관련입니다.

2. 주유취급소 시정보완명령대상에 대한 현장확인결과를 다음과 같이 보고합니다.

연번	대 상 명	시설	시정보완할 사항	관련법령의 규정	보완 기한	확인 일자	확인 결과
1	망원동 주유소	주유 취급소	○ 계단 피난구유도등 점등불량으로 정비 또는 교체	○ 유도등 및 유도표지의 화재안전기준 제5조 제3항	2016. 08.30.	2016. 09.01	완비
2	성산대교 주유소	주유 취급소	○ 위험물표지판 노후로 정비 또는 교체	○ 위험물안전관리법 시행규칙 제37조 별표13	2016. 08.30.	2016. 09.01	완비
3	용 강 주유소	주유 취급소	○ 집유설비(트랜치) 1m 정비 ○ 계단 전층 장애물 제거	○ 위험물안전관리법 시행규칙 제37조 〔별표13〕 1항 2호	2016. 08.31.	2016. 09.01	완비

붙임   주유취급소별 완비 결과 사진 3부.   끝.

담당자	지명천		위험물안전팀장	유종봉		예방과장	전결 09/02 임흥식
협조자
시행	예방과-17061	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/		/	대시민공개