함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	벽체형 PE보온재 현장점검 결과 알림

1. 계측관리과-6018(’16. 7. 28.)호, 6808(’16. 8. 31.)호와 관련입니다.

2. ’16년도 겨울철 수도계량기 보호함 벽체형 PE보온재 구매와 관련하여 연립/다세대 현장점검 결과를 알려드리오니, 아래 사항을 참조하여 동파예방 사전준비에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 중부수도사업소 정릉동 연립/다세대 일대

나. 점검일시 : ’16. 8. 30.(화) 13:00 ~ 17:00

다. 점검결과(애로사항 및 대책)

연번	애로사항	대 책
1	대상이 아닌 세대에서 설치요청 문의 많음 (보온재 설치에 대하여 주민들의 긍정적 평가 다수)	‧내년 설치대상에 우선포함 검토
2	이동거리가 길어 추가시간 소요(연립/다세대)	‧충분한 시간 투입(아파트 대비) ‧추가인력 확보 필요
3	계량기함 크기가 상이(연립/다세대) (층별로 계량기함 크기가 다른 경우도 존재)	‧사전 조사 철저 시행 필요 ‧현장 여건에 맞추어 설치
4	노후(20∼30년 경과) 건물의 경우 배관 누수 우려	‧무리한 힘을 주지 않도록 보온재 업체에 재강조 지시
5	관리사무소가 없어 시공불편(연립/다세대) (시공자재 보관, 출입문 비밀번호 설정 등)	‧사전에 세대주, 검침원 등과 연락하여 조치 필요
6	노후 계량기함의 경우 뚜껑 ↔ 보온재 사이 약간의 틈새를 통한 외기침입 우려	‧충전재, 실리콘 등을 사용하여 시공상태 보완

3. 아울러, 사업소별 벽체형 PE보온재 구매 진행현황을 조사코자 하오니, ’16. 9. 5.까지 기한지켜 제출하여 주시기 바랍니다.(양식 별도송부, 이메일 제출).  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수 현장민원과 1-8
주무관	김형구		계측관리과장	김영목		요금관리부장	09/02 박병만
협조자
시행	계측관리과-6856	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 요금관리부	/
전화	02-3146-1253	/전송	02-3146-1209	/	goos@seoul.go.kr	/	대시민공개