문서번호	급수운영과-19502
결재일자	2016.9.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
이준규	최용진	09/02 이계환
협 조

보 고 서

(보호통뚜껑 및 보온재교체)

2016.9.2

북부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 도봉구 지역담당 업무수행중 아래와 같이 보호통뚜껑 및 보온재 교체지시에 대하여 보고합니다.

2016. 9. 2.

보 고 자 : 지방시설서기보 이 준 규

□ 관련근거 : 급수설비과-1343(2016.2.11) 『16년 수도계량기보호통 보온재 및 뚜껑 정비시행』

□ 위 호와 관련하여 도봉구 관내 수도계량기 보호통뚜껑 및 보온재 정비대상에 대해 아래와 같이 보고합니다.

연 번	지 역	뚜껑 및 보온재교체	보온재교체	계
1	도봉동	68	297	365
2	방학동	30	311	341
3	쌍문동	64	290	354
4	창동	35	275	310
	계	197	1173	1370

□ 조치의견

상기 내용과 같이 보호통뚜껑 및 보온재 정비 대상에 대하여 우리사업소 관내 연간단가 업체 『(주)씨엔케이굿즈 정성훈』 에게 작업지시하여 월동기 이전 동결 및 동파방지에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 보호통 및 보온재 정비대상 각 1부.  끝.