출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	손종백	배성호	09/02 오기석

	명에 의하여 성동구 관내 2016년 하반기 소형저수조 위생관리 실태조사 및 관리 홍보 차 출장 후 아래와 같이 보고 합니다.
2016 . 9. 2
보 고 자 : 지방시설주사 손 종 백

보 고 내 용
일 시	2016. 9. 2 11:00 ~ 16:30
건 명	출장 결과보고서(9.2)
내용	1. 성동구 관내 2016년 하반기 소형저수조 위생관리 실태조사 및 관리홍보 가. 대 상 - 성동구 도선동 117번지 젠모텔외 4개소 나. 홍보내용 - 저수조 관리를 위한 위생점검표 작성 방법 - 환경보전협회 수도시설 관리자 교육 등록 - 저수조 주변 정리정돈 등 나. 결 과 - 상기와 같이 성동구 관내 젠모텔외 4개소 소형저수조 위생관리 실태 조사 및 관리 홍보 후 이상없이 귀소함. 끝.
비 고