문서번호	원무과-14709
결재일자	2016.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원무팀장	원무과장
조선미		최낙준	09/02 김종환
협 조
	시설팀장			조선행

잔반냉장고 부품 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

원무과

(원무팀)

잔반냉장고 부품 교체 계획

장비내용

장비명	보유수량	용 도
잔반보관용 냉장고	1	잔반 부패 방지를 위한 냉장보관 ※ 위치: 지하 1층 잔반처리장

콤프레셔, 드라이어 등 고장

❍  고장내용 : 부품 노후로 인하여 전원 차단, 기준온도 유지 불가

➭ 식품위생법 : 냉동 –18℃ 이하, 냉장 5℃ 이하 유지해야 함

부품 교체

❍ 부품명 : 콤프레셔, 드라이어, 냉매, 응축기 화학세관

❍ 교체 일정 : 2016. 9월 중(위탁 업체 협의)

❍ 소요예산 : 1,067,000원

※ 예산과목 : 서북병원 청사시설 운영관리_공공운영비(100-201-02)

[ 부품 교체 내역 ]

단위(원)

구매 품목		교체수량	단위	소 요 예 산
1	콤프레셔	1	대	650,000
2	드라이어	1	EA	50,000
3	냉매	1	식	100,000
4	응축기 화학세관	1	식	70,000
5	용접 및 진공작업	1	인	100,000
	세액			97,000
합 계				1,067,000

끝.