길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-18100

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	09/02 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	8/26(금)	8/27(토)	8/28(일)	8/29(월)	8/30(화)	8/31(수)	9/01(목)	계
2015년	97,697	101,579	107,567	103,512	113,910	101,475	101,336	727,076
2016년	121,476	114,405	129,544	109,356	114,164	114,485	126,208	829,638
증 ․ 감	23,779	12,826	21,977	5,844	254	13,010	24,872	102,562

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (8.19~8.25)	금주 공급(㎥) (8.26~9.01)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
888,656	829,638	-59,018	-6.64

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -59,018㎥(6.64% 감소)

- `16.9월 현재 전년 대비 공급량 :–565,229㎥(감소)

- 특이사항

· 위례신도시 광암수계 ⇒ 7.11일 암사수계로 변경으로 전년 대비 공급량 증가

· 전주 대비 공급량 감소는 전월 대비 기온 감소로 인한 것으로 판단됨