함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	FOCUS엔지니어링
(경유)
제목	상수도 연결가능여부에 관한 질의 회신(********)

************** 독서당 인문아카데미 신축공사 관련 상수도 연결가능여부에 대한 질의에 대하여 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 신축지역

연번	위 치	건물명	규 모	용 도	관련대호
1	금호동4가 56	독서당 인문아카데미	지상2층 연면적:785.25㎡	제1종 근린생활시설 공공도서관	********** ***********

나. 질의내용

- 현재 지정된 시수배관 위치 및 인입가능여부

- 인입관경 및 에상공급압력.

- 인입공사비와 시설분담금 및 공사범위

- 기타 설계시 고려해야 할 배관자재 등의 기준

다. 회신내용

- 상수도 공급가능(위치도 참조)

- 인입관경 : 25㎜이상, 수압 : 5.0~5.1(kgf/㎠)

- 공사비 : 5,395,000원, 분담금 : 1,473,000원(25㎜)

- 기타 설계시 고려해야 할 배관자재 등의 기준 : 급수협의 조건 참조

붙임 : 급수협의조건 및 위치도 1부. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	윤승구		급수운영과장	전결 09/02 오기석
협조자
시행	급수운영과-22147	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2742	/전송	02-3146-2789	/	yseong9@seoul.go.kr	/	부분공개(6)