	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 안전관리 우수업소 선정관련 현장확인결과보고

1. 관련근거

〇 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제21조(안전관리우수업소표지 등)

〇 예방과-7198(2016.5.10.)호 “2016년 안전관리 우수업소 공표계획 알림”

〇 예방과-13177(2016.8.29.)호 “2016년 안전관리 우수업소 선정관련 현장확인 계획”

2. 2016년 다중이용업소 안전관리 우수업소 선정과 관련하여 현장확인 결과를

아래와 같이 보고합니다.

〇 확인일 : 2016. 9. 1(목)

연번	대상명	업종	사용층	사용면적(㎡)	완비발급일	확인자
1	박문각 남부고시학원 (노량진로 161)	학 원	2~5층	987.36㎡	2006.05.24	검사지도팀장 검사계획
2	썬힐고시텔 (만양로12가길 28)	고 시 원	지하 1~4층	1,883.42㎡	2004.08.11
3	지현스크린골프 (동작대로13길 17)	골프연습장	1층	218.11㎡	2010.12.08

〇 확인결과

(1) 소방시설 적정유지관리, 비상구 등 피난방화시설 적정유지관리

(2) 영업주 및 종업원의 소방교육 또는 소방훈련 정기적 실시하고 결과

최근 3년 보관

담당자	이재정		검사지도팀장	탁한수		예방과장	전결 09/02 최광수
협조자
시행	예방과-13521	(		)	접수		(		)
우	07062	서울시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1196	/전송	02-846-1194	/	40961@seoul.go.kr	/	대시민공개