	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	작동기능점검 의견제출 관련 자체회의 계획 보고 (논현로얄팰리스, 쌍용플래티넘상가건물)

1. 관련근거

○ 예방과-24859(2015.8.4.) 「조치명령 사전통지 및 의견제출 안내(논현로얄팰리스건물)」

○ 예방과-25750(2016.8.12.)「조치명령 사전통지 및 의견제출 안내(쌍용플래티넘상가건물)」

○ 예방과-9727(2016.9.1.)「의견제출서(논현로얄팰리스건물)」

○ 예방과-9725(2016.9.1.)「의견제출서(쌍용플래티넘상가건물)」

2. 작동기능점검 의견제출에 대해 자체회의 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    시 : 2016.9.5.(월) 09:30 ~

나. 장    소 : 예방과 사무실

다. 회의대상 : 논현로얄팰리스 등 2개소

라. 참 석 자 : 예방과장,검사1,2팀장,자체점검담당(4명)

마. 내    용 : 상기 건물 준공 당시 스프링클러 설치로 자동화재탐지 설비가 일부 면제되었는데 자체점검시 조치명령에 감지기 추가 설치 보완 사항에 대한 법령 검토 의견을 제출

붙임  1. 작동기능점검 지적내용(논현로얄팰리스) 1부.

2. 작동기능점검 지적내용(쌍용플래티넘상가건물) 1부.  끝.

★담당자	김규태		검사지도팀장	한종승		★검사지도팀장	정태진		예방과장	09/02 代주종옥
협조자
시행	예방과-28013	(		)	접수		(		)
우	06171	서울시 강남구 테헤란로 629(삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화		/전송	2052-0177	/		/	부분공개(6)