문서번호	급수운영과-19598
결재일자	2016.9.2.
공개여부	부분공개(6)

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
정호정	박장진	09/02 김수영
협 조
	주무관		신정우

보 고 서(용산소방서 소화전 보수의뢰)

상수도시설물 고장 소화전 보수의뢰건에 대하여 현장조사후 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 09. 02.

보고자 : 직 지방시설주사보  성 명  정 호 정』

□ 고장소화전 보수의뢰 현황

○ 관련공문 : 재난관리과-1246(2016.2.23.),  재난관리과-1244(2016.2.23.)

재난관리과-1286(2016.2.24.),  재난관리과-2083(2016.3.24.)

○ 소화전 보수 작업지시

지시번호	위 치	구 분	작업지시	비고
1	***********	지상식	지상소화전 폐쇄
	*********	지상식	지상소화전 교체
	********	지상식	지상소화전 교체
	*********	지하식	소화전 형식 변경
2	*********	지상식	지상소화전 교체
	**********	지상식	지상소화전 교체
	********	지하식	제수변, 철개 교체
	**********	지하식	제수변 교체
3	************	지하식	지하소화전 교체
	*********	지하식	지하소화전 교체
	*********	지하식	지하소화전 교체
	*********	지상식	지상소화전 교체
4	*******	지하식	철개 교체
	************	지하식	지하소화전, 철개 교체
	*********	지하식	지하소화전 이설
	********	지하식	지하소화전 이설
5	*********	지하식	원형 철개 교체
	*********	지하식	중형 철개 교체
	**********	지하식	지하소화전 교체
	********	지하식	지하소화전 이설
6	***********	지상식	지상소화전 교체
	**********	지상식	제수변 교체
	**********	지하식	철개 교체
	************	지상식	지상소화전 교체

□ 조치의견

○ 소방용수시설이 지역 소방 안전상 중요 시설물임을 감안하여 신속한 보수가 필요하다고 사료되는 사항이므로 도로굴착 협의 완료 후 용산구 상수도 공사 계약 업체인 ***********에게 작업 지시하여 보수 시행코자 합니다.

- 공사개요 : 지상식 소화전 교체 7개소, 지상식 소화전 폐쇄 1개소,

지하식 소화전 교체 5개소, 제수변 및 철개 교체 7개소

소화전 이설 3개소, 소화전 형식변경 1개소

- 예산과목 : 소방용수시설관리,소방용수시설등의 설치및관리,소방용수시설보수

- 소요예산(도급비) : 지시건별 약 8,000천원

붙 임 : 관련공문 각 1부.  끝.