행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강서소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	비상소화장치함 신설공사 완료에 따른 준공검사 지시

1. 재난관리과-5582(2016.8.1.)호 『2016년 비상소화장치 신설 추진계획 보고』와 관련입니다.

2. 비상소화장치함 신설공사가 완료됨에 따라 다음과 같이 준공검사를 요청하니, 해당 119안전센터장은 정상 시공 여부 및 이상유무 확인에 만전을 기해주시기 바라며 검사결과는 2016. 9. 6.(화) 한 『붙임1』에 작성하여 제출해 주시길 바랍니다.

가. 검사기간

1) 1차 : 2016. 9. 3.(토) ~ 9. 6.(화)[4일간]

2) 2차 : 2016. 9. 7.(수)[1일간]

나. 대   상 : 신설 비상소화장치 2개소

신규번호	관할 안전센터	장 소	비 고
44호	화곡	강서구 방화동로 12나길 49 용문사 입구
45호	방화	강서구 초원로 14길 11 공항교회 뒤

다. 현장감독 및 검사자

1) 감 독 자 : 대응총괄팀장(소방용수 담당)

2) 검 사 자

- 1차 : 관할센터 119안전센터장 및 관할센터 소방용수시설 담당자

- 2차 : 대응총괄팀장, 소방용수 담당자

라. 검사내용

1) 시방서(붙임2,3) 의한 공사 적정여부 이상유무 확인

2) 비상소화장치함 내·외관 상태 및 주변 환경정리 여부

3) 기타 각종 민원 제기 우려 여부 등

붙임  1. 소방용수시설 신설대상 검사결과(보고양식) 1부.

2. 비상소화장치 시방서 및 호스릴 소화전 시방서 각1부.

3. 준공확인요청서(스캔본) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	화곡119안전센터장,방화119안전센터장
담당자	이창윤		대응총괄팀장	김철수		재난관리과장	09/02 임명기
협조자
시행	재난관리과-6475	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0570	/		/	대시민공개