함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울특별시
수신	소방방재청장(소방제도과장)
(경유)
제목	무대부가 설치된 문화 및 집회시설 등 제연설비 설치 의견 제출

1. 소방방재청 소방제도과-892(2014.02.18.)호 “무대부가 설치된 문화 및 집회시설 등 제연설비설치 실태조사 파악 제출”과 관련입니다.

2. 소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제15조 별표 5호 “가”제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물 중 “문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설로서 무대부의 바닥면적이 200㎡이상인 것”에 대한 제연설비 적용 의견을 다음과 같이 제출합니다.

적 용 의 견 -

구 분	적 용 유 형(소방서 수)
계	무대부만 설치	객석까지 설치	건물 전체 설치	비 고
23	23	0	0

끝.

	서 울 특 별 시 장
담당자	조규철		예방팀장	장현태		예방과장	02/20 이상구
협조자
시행	예방과-4095	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	(02)3706-1513	/전송	(02)3706-1519	/	119joro@seoul.go.kr	/	대시민공개